## 意向公示清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 | 报名品牌 | 报名型号 | 报价/万 | 是否进口 | 是否免税 | 保修年限 | 货期（合同签订后XX天） | 技术参数及配置（增配标红） | 配套耗材（若有填） | 省内用户单位举例及成交价格 | 报价厂商 | 联系人及电话 | 备注
1 | 震惊反射系统 | 1 | 技术要求：主要适用于检测小鼠（同时适用于检测大鼠也可以），配备有笔记本电脑、控制软件、隔音箱、控制器、动物放置箱、分贝仪等，配备有带轮的架子用来放置隔音箱，隔音箱和动物放置箱需要配置供光遗传系统光纤通过的卡槽，动物放置箱需要包含不同尺寸供不同体型的大鼠、小鼠使用。包含2个通道。 售后要求：质保5年，软件问题要求线上1小时内有人响应。硬件问题要求24小时内有人跟进。