## 意向公示清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求 | 报名品牌 | 报名型号 | 报价/万 | 是否进口 | 是否免税 | 保修年限 | 货期（合同签订后XX天） | 技术参数及配置（增配标红） | 配套耗材（若有填） | 省内用户单位举例及成交价格 | 报价厂商 | 联系人及电话 | 备注
1 | 机能学实景仿真实验系统 | 1 | 1.包含三间虚拟仿真实验室≥99个点位，中英文实景仿真实验≥67项、实验微课项目≥77项、多媒体教案≥64项； 2.支持网络：有线网络、无线网络、蜂窝数据（移动网络）； 3.支持操作系统：Windows、iOS、Android、鸿蒙。
2 | 服务器 | 1 | 1.机能学实景仿真实验系统配套； 2.机架式，电源不低于2个； 5318H、36核2.5G、256G、8*1.92T SSD。
3 | 多道生理信号采集处理系统 | 16 | 1.系统主要配置：多道生理信号采集处理系统1套（含中英文软件）、半浸式多功能屏蔽盒1套、无干扰恒温加热兔台1套； 2.系统附属配置：每台仪器配备品牌电脑1套、机能学实验器械1套、装置附件包1套、换能器附件包1套、机能学实景仿真实验系统软件1套； 3.实验教学网络管理系统共2套（1个实验室1套）； 4.视频示教系统共2套（1个实验室1套）； 5.配品牌无线打印机共2台（1个实验室1套）。
4 | 集成化多道生理信号采集处理系统 | 16 | 1.系统主要配置：集成一体化实验平台1套、内置多道生理信号采集处理系统1套（含中英文软件）、多道生理信号采集处理系统电脑1套、中控系统及电脑1套、内置小动物呼吸机1套、内置动物肛温仪1套、实时摄像系统1套、双极性程控刺激器1套、无干扰恒温加热兔台1套、半浸式屏蔽盒1套； 2.系统附属配置：手术照明系统1套、输液架1套、机能学实景仿真实验系统软件1套、机能学实验器械1套、装置附件包1套、换能器附件包1套； 3.实验室互动教学管理系统共2套（1个实验室1套）； 4.配备品牌无线打印机共2套（1个实验室1套）。
5 | 多道生理信号采集处理系统 | 8 | 1.系统主要配置：机体功能实验系统1套、系统软件1套（中英文）（含机能学实景仿真实验系统模块软件1套）、血压血氧综合参数仪1套、反应时刺激器1套、听力检测系统1套、标准(异常）心电图发生模块1套； 2.系统附属配置：品牌电脑1套、机体功能实验附件包1套； 3.实验教学网络管理系统共1套（1个实验室1套）； 4.视频示教系统共1套（1个实验室1套）； 5.配备品牌无线打印机共1套（1个实验室1套）。
6 | 水平式恒温平滑肌实验系统 | 8 | 1.水平方式拉制； 2.中英文控制面板； 3.温度范围：30~40℃； 4.控制精度：0.1℃； 5.加热时间：≤10分钟。
7 | 十二道数字心电图机（医用） | 1 | 1.十二导联信号同步采集； 2.配备高速高灵敏度打印机； 3.支持外接打印机打印报告； 4.插电充电两用，充满电后连续工作≥6h； 5.采样率≥26000HZ； 6.频率响应0.01Hz-300Hz； 7.共模抑制比≥140dB； 8.耐极化电压≥±950mV。
8 | 肺功能检测仪（医用） | 2 | 1.测量指标包括但不限于：肺活量测定、用力肺活量测定、最大通气量测定、静息通气量测定、支气管舒张试验、支气管激发试验； 2.测试精度：符合美国胸科协会ATS标准，±2％；测试容量范围：0.01-8.00L；测试流速范围：－14.0-14.0 L/S； 3.可导出并打印肺通气功能测试、体检测试、支气管激发试验，支气管舒张试验等多种肺功能检测报告； 4.配备品牌电脑。
9 | 尿液分析仪 | 1 | 1.可测项目包括但不限于：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白； 2.打印：内置打印机打印测试结果； 3.结果变异系数≤0.8%。 4.有试纸条校准功能。
10 | 肌电图仪(医用） | 2 | 1.系统电压灵敏度：0.05uv/D—10mv/D； 2.共模抑制比：≥100dB； 3.输入短路噪声：≤0.8μVrm； 4.配置要求：笔记本（品牌）、主机（医用和科研）、配套台车、打印机、全套刺激采集线。
11 | 臂筒式全自动电子血压计 | 5 | 1.数显； 2.测量精度：压力±3mmHg；脉搏数±5%。
12 | 超声波身高体重测量仪 | 1 | 1.超声波测量； 2.冲插电两用。
13 | 动感单车 | 2 | 1.15档电磁控阻力； 2.自发电。
14 | 电动倒立机 | 1 | 1.0-90°调节； 2.有自锁装置，断电保护，绑带等安全装置。
15 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 1.温度范围2-8℃； 2.有效容积≥198升； 3.具有医疗器械生产许可证。
16 | 冰箱 | 3 | 1.风冷无霜； 2.≥250升； 3.冷藏+冷冻。
17 | 洗衣机 | 1 | 洗烘一体机10公斤
18 | 吸尘器 | 2 | 1.水过滤桶式； 2.吸力≥15000pa； 3.容量≥15L； 4.噪音≤80DB； 5.电线长度≥10m或无线。
19 | 方盘电子秤 | 4 | 1000g/0.01g。
20 | 方盘电子秤 | 2 | 10kg/0.1g。
21 | 电子分析天平 | 2 | 1.200g/1mg。
22 | 电子分析天平 | 2 | 1.200g/0.1mg。
23 | pH计 | 2 | 1.测量范围 (pH)-2.00-16.00； 2.分辨率(pH)0.01 /0.1 ； 3.精度(pH)± 0.01。
24 | 移液器 | 6 | 1.0.2-2ul。
25 | 移液器 | 6 | 1.2-20ul。
26 | 移液器 | 26 | 1.5-50ul。
27 | 移液器 | 26 | 1.20-200ul。
28 | 移液器 | 26 | 1.100-1000ul。
29 | 移液器 | 6 | 1.500-5000ul。
30 | 移液器 | 6 | 1.1-10ml。
31 | 制冰机 | 1 | 1.制冰量≥50kg/24h； 2.储冰量≥15Kg。
32 | 超声波清洗器 | 1 | 1.容量≥14.5L； 2.可加热； 3.可定时。
33 | 鼓风干燥箱 | 1 | 1.温度范围10℃~200℃； 2.100L； 3.台式。
34 | 恒温磁力搅拌器 | 2 | 1.数显； 2.搅拌容量：20-10000mL； 3.转速：100-2000rpm； 4.温控范围：室温-100℃。
35 | 漩涡混合机 | 2 | 1.操作模式：点动、连续振动； 2.转速：0-2800 rpm/min。
36 | 手持式匀浆机 | 1 | 1.5000-35000rpm，6档可调； 2.样品体积0.2-200 ml。
37 | 离心机 | 1 | 1.最高转速5000rpm； 2.水平转子15mL/50mL。
38 | 掌上离心机 | 2 | 1.最高转速≥5000rpm； 2.配备“1.5/2ml×8”离心管转子和“16×0.2ml”PCR管转子； 3.配备“2ml转0.2ml”转子适配器。
39 | 电热恒温水槽 | 1 | 1.室温+5℃～100℃； 2.工作室尺寸≥450（L）×300（W）×190（H）(mm)。
40 | 标签打印机 | 1 | 1.打印宽度约25-100mm； 2.打印速度：≥100mm/s； 3.配备适配标签纸。
41 | 手推车 | 2 | 1.静音双层； 2.304不锈钢材质； 3.尺寸≥1000mm（L）×600mm（W）×950mm（H）； 4.每层承重≥160kg。
42 | O2/CO2混合气体钢瓶 | 2 | 40L
43 | N2气体钢瓶 | 1 | 40L
44 | CO2气体钢瓶 | 1 | 40L
45 | 钢瓶推车 | 2 | 适合40L左右钢瓶
46 | 气瓶减压阀 | 4 | 1.适用气体包括但不限于：N2、CO2、O2/CO2混合气体； 2.材质：316L不锈钢； 3.根据实际安装气瓶、管路，配合适的气瓶接头、出气接头； 4.与本次采购的气体钢瓶适配。